## Analysis Summary
Method | Early | Early StdDev | Late | Late StdDev
AVG.jug 16 leg | 3.1025 | 3.7143 | 3.5894 | 3.805
MAX.jug 16 leg | 18.4063 | 7.9161 | 18.2885 | 6.8503
Particle.jug 16 leg | 1.4948 | 1.379 | 2.4166 | 1.5419
AVG.jug 6 leg | 6.8053 | 5.6322 | 1.9068 | 2.1994
MAX.jug 6 leg | 6.8053 | 5.6322 | 1.9301 | 2.1689
Particle.jug 6 leg | 4.4974 | 1.5165 | 3.4158 | 3.9609
Manual | 3.9376 | 1.7503 | 0.74222 | 1.404

## Early_AVG
Kymograph_Leg (k) | Average Slippage (px) | Frames | Minutes
0 | 4.3925 | 40 | 4.1453
1 | 6.8353
2 | 6.4181
3 | 10.1827
4 | 4.4751
5 | 6.3909
6 | 2.1807
7 | 3.9093
8 | 1.1383
9 | -1.6388
10 | 4.5875
11 | 4.4031
12 | 2.2127
13 | 0.18131
14 | -3.9181
15 | -2.11
Average | 3.1025 | 0.35491 |  | 0.085618
StdDev | 3.7143 | 0.4249 |  | 0.1025
|  | um |  | um/min

## Early_MAX
Kymograph_Leg (k) |  | Frames | Minutes
0 | 26.1346 | 40 | 4.1453
1 | 23.0071
2 | 21.3174
3 | 23.0026
4 | 23.9508
5 | 24.5117
6 | 33.3907
7 | 21.8109
8 | 19.8549
9 | 10.4144
10 | 14.0333
11 | 16.7179
12 | 17.1635
13 | 7.5534
14 | 5.0545
15 | 6.5833
Average | 18.4063 | 2.1056 |  | 0.50794
StdDev | 7.9161 | 0.90556 |  | 0.21845
|  | um |  | um/min

## Early_Particle
Particle | Min | Max | X | Y |  | delta_T (frame) | delta_T (min) | delta_X (px) | delta_X (um) | Velocity (um/min) |  | Slippage (um/min)
1 | 121 | 121 | 87 | 199.333 | 1
2 | 127 | 127 | 117 | 270.333 | 1 | 30 | 3.109 | 71 | 8.122 | 2.6124 |  | 2.4744
3 | 70 | 70 | 165.667 | 237 | 1
4 | 117 | 117 | 216 | 321.667 | 1 | 50.333 | 5.2162 | 84.667 | 9.6855 | 1.8568 |  | 2.5697
5 | 127 | 127 | 265.667 | 207.667 | 1
6 | 96 | 96 | 329.333 | 291 | 1 | 63.666 | 6.5979 | 83.333 | 9.5329 | 1.4448 |  | 0.85485
7 | 126 | 126 | 373.333 | 199 | 1
8 | 123 | 123 | 407.333 | 286.333 | 1 | 34 | 3.5235 | 87.333 | 9.9905 | 2.8354 |  | 1.6395
9 | 127 | 127 | 494.5 | 269.5 | 1
10 | 46 | 46 | 513 | 320.5 | 1 | 18.5 | 1.9172 | 51 | 5.8341 | 3.043 |  | 1.884
11 | 92 | 92 | 572.5 | 251 | 1
12 | 74 | 74 | 621 | 316.5 | 1 | 48.5 | 5.0262 | 65.5 | 7.4929 | 1.4908 |  | 1.1078
13 | 110 | 110 | 711 | 241 | 1
14 | 127 | 127 | 730.5 | 286.5 | 1 | 19.5 | 2.0208 | 45.5 | 5.205 | 2.5756 |  | 4.1812
15 | 82 | 82 | 808.5 | 220.5 | 1
16 | 76 | 76 | 853.5 | 308.5 | 1 | 45 | 4.6635 | 88 | 10.0668 | 2.1586 |  | 1.8597
17 | 72 | 72 | 891 | 182 | 1
18 | 127 | 127 | 926.5 | 258.5 | 1 | 35.5 | 3.679 | 76.5 | 8.7512 | 2.3787 |  | 0.081517
19 | 48 | 48 | 999 | 186 | 1
20 | 145 | 145 | 1065 | 252 | 1 | 66 | 6.8398 | 66 | 7.5501 | 1.1038 |  | -0.43194
21 | 96 | 96 | 1099 | 163 | 1
22 | 88 | 88 | 1140 | 203 | 1 | 41 | 4.249 | 40 | 4.5758 | 1.0769 |  | -0.59111
23 | 100 | 100 | 1253 | 201 | 1
24 | 87 | 87 | 1283 | 298 | 1 | 30 | 3.109 | 97 | 11.0963 | 3.5691 |  | 2.3076
[11 empty] | AverageSlippage | 1.4948
[11 empty] | StdDev | 1.379
Membrane
25 | 131 | 131 | 87 | 151 | 1
26 | 129 | 129 | 119 | 155 | 1 | 32 | 3.3163 | 4 | 0.45758 | 0.13798
27 | 70 | 70 | 166 | 137 | 1
28 | 130 | 130 | 214 | 106 | 1 | 48 | 4.9744 | -31 | -3.5462 | -0.7129
29 | 38 | 38 | 266 | 119 | 1
30 | 129 | 129 | 324 | 150 | 1 | 58 | 6.0107 | 31 | 3.5462 | 0.58999
31 | 131 | 131 | 372 | 136 | 1
32 | 36 | 36 | 408 | 175 | 1 | 36 | 3.7308 | 39 | 4.4614 | 1.1958
33 | 73 | 73 | 494 | 181 | 1
34 | 40 | 40 | 514 | 202 | 1 | 20 | 2.0727 | 21 | 2.4023 | 1.159
35 | 56 | 56 | 574 | 169 | 1
36 | 132 | 132 | 623 | 186 | 1 | 49 | 5.078 | 17 | 1.9447 | 0.38297
37 | 39 | 39 | 711 | 230 | 1
38 | 130 | 130 | 733 | 198 | 1 | 22 | 2.2799 | -32 | -3.6606 | -1.6056
39 | 131 | 131 | 806 | 188 | 1
40 | 37 | 37 | 854 | 201 | 1 | 48 | 4.9744 | 13 | 1.4871 | 0.29896
41 | 42 | 42 | 890 | 120 | 1
42 | 132 | 132 | 927 | 197 | 1 | 37 | 3.8344 | 77 | 8.8084 | 2.2972
43 | 131 | 131 | 999 | 117 | 1
44 | 141 | 141 | 1068 | 213 | 1 | 69 | 7.1507 | 96 | 10.9819 | 1.5358
45 | 37 | 37 | 1098 | 105 | 1
46 | 130 | 130 | 1143 | 173 | 1 | 45 | 4.6635 | 68 | 7.7789 | 1.668
47 | 37 | 37 | 1254 | 138 | 1
48 | 24 | 24 | 1282 | 170 | 1 | 28 | 2.9017 | 32 | 3.6606 | 1.2615

## Early_AVG_6leg
0 | 3.792
1 | 18.0362
2 | 5.0737
3 | 5.2018
4 | 6.0824
5 | 2.6456
6 legs
Average | 6.8053 | 20 offset
StdDev | 5.6322 | 10 length

## Early_MAX_6leg
k | Slippage
0 | 3.792
1 | 18.0362
2 | 5.0737
3 | 5.2018
4 | 6.0824
5 | 2.6456
Average | 6.8053
StdDev | 5.6322

## Early_Particle_6leg
Particle | Min | Max | X | Y | Slice | delta_T (frame) | delta_T (min) | delta_X (px) | delta_X (um) | Velocity (um/min) |  | Slippage (um/min)
1 | 125 | 125 | 354 | 207 | 1
2 | 123 | 123 | 390 | 303 | 1 | 36 | 3.7308 | 399 | 45.6436 | 12.2343 |  | 5.4732
3 | 124 | 124 | 573 | 186 | 1
4 | 46 | 46 | 620 | 324 | 1 | 47 | 4.8708 | 462 | 52.8505 | 10.8505 |  | 5.3313
5 | 90 | 90 | 807 | 221 | 1
6 | 51 | 51 | 856 | 300 | 1 | 49 | 5.078 | 379 | 43.3557 | 8.5379 |  | 4.2399
7 | 131 | 131 | 1073 | 157 | 1
8 | 127 | 127 | 1129 | 307 | 1 | 56 | 5.8035 | 457 | 52.2785 | 9.0082 |  | 3.9457
9 | 53 | 53 | 1344 | 199 | 1
10 | 51 | 51 | 1376 | 312 | 1 | 32 | 3.3163 | 425 | 48.6179 | 14.6604 |  | 6.1159
11 | 126 | 126 | 1562 | 197 | 1
12 | 255 | 255 | 1622 | 267 | 1 | 60 | 6.218 | 337 | 38.5511 | 6.1999 |  | 1.8781
Membrane | [10 empty] | Average | 4.4974
13 | 43 | 43 | 354 | 174 | 1 | [5 empty] | StdDev | 1.5165
14 | 53 | 53 | 386 | 185 | 1 | 32 | 3.3163 | 196 | 22.4214 | 6.761
15 | 200 | 200 | 572 | 150 | 1
16 | 140 | 140 | 618 | 190 | 1 | 46 | 4.7671 | 230 | 26.3108 | 5.5192
17 | 137 | 137 | 808 | 165 | 1
18 | 135 | 135 | 855 | 174 | 1 | 47 | 4.8708 | 183 | 20.9343 | 4.2979
19 | 145 | 145 | 1073 | 148 | 1
20 | 51 | 51 | 1131 | 207 | 1 | 58 | 6.0107 | 266 | 30.4291 | 5.0625
21 | 143 | 143 | 1347 | 155 | 1
22 | 80 | 80 | 1374 | 182 | 1 | 27 | 2.7981 | 209 | 23.9086 | 8.5446
23 | 148 | 148 | 1562 | 161 | 1
24 | 51 | 51 | 1621 | 196 | 1 | 59 | 6.1144 | 231 | 26.4252 | 4.3218

## Early_Manual
Myosin | Min | Max | X | Y | Ch |  |  | Delta_X (px) | Delta_X (um) | Delta_Y (frame) | Delta_Y (min) | Slippage (um/min)
3 | 187 | 187 | 75.667 | 20.333 | 2 | 0 | 4
4 | 201 | 201 | 16.167 | 37.667 | 2 | 0 | 4 | 59.5 | 6.8065 | 17.334 | 1.7964 | 2.802
1 | 168 | 168 | 31.333 | 0.167 | 1 | 0 | 8
2 | 170 | 170 | 15.667 | 6.167 | 1 | 0 | 8 | 15.666 | 1.7921 | 6 | 0.6218 | 2.9311
3 | 175 | 175 | 31.167 | 27.5 | 1 | 0 | 8
4 | 167 | 167 | 3.5 | 37.167 | 1 | 0 | 8 | 27.667 | 3.165 | 9.667 | 1.0018 | 2.5256
1 | 150 | 150 | 50.167 | 10.5 | 1 | 0 | 8
2 | 175 | 175 | 28.5 | 13.5 | 1 | 0 | 8 | 21.667 | 2.4786 | 3 | 0.3109 | 6.1482
3 | 155 | 155 | 43.5 | 16.5 | 1 | 0 | 8
4 | 152 | 152 | 28.167 | 20.667 | 1 | 0 | 8 | 15.333 | 1.754 | 4.167 | 0.43184 | 5.3495
1 | 153 | 153 | 38 | 15.25 | 1 | 0 | 8
2 | 193 | 193 | 16.125 | 19.5 | 1 | 0 | 8 | 21.875 | 2.5024 | 4.25 | 0.44044 | 5.8009
3 | 145 | 145 | 40.5 | 23.625 | 1 | 0 | 8
4 | 183 | 183 | 17.375 | 32.5 | 1 | 0 | 8 | 23.125 | 2.6454 | 8.875 | 0.91975 | 2.0056
[11 empty] | Average Slippage | 3.9376
[11 empty] | StdDev | 1.7503
Membrane
5 | 220 | 220 | 81.167 | 20.333 | 2 | 0 | 4
6 | 271 | 271 | 65.667 | 37.667 | 2 | 0 | 4 | 15.5 | 1.7731 | 17.334 | 1.7964
5 | 178 | 178 | 92.167 | 0.333 | 1 | 0 | 8
6 | 129 | 129 | 92.5 | 7.833 | 1 | 0 | 8 | -0.333 | -0.038094 | 7.5 | 0.77725
7 | 154 | 154 | 80.833 | 27.833 | 1 | 0 | 8
8 | 133 | 133 | 75.667 | 36.833 | 1 | 0 | 8 | 5.166 | 0.59096 | 9 | 0.9327
5 | 150 | 150 | 70.167 | 10.667 | 1 | 0 | 8
6 | 136 | 136 | 63.833 | 14.5 | 1 | 0 | 8 | 6.334 | 0.72458 | 3.833 | 0.39723
7 | 139 | 139 | 57.5 | 16.5 | 1 | 0 | 8
8 | 148 | 148 | 63.333 | 21.5 | 1 | 0 | 8 | -5.833 | -0.66727 | 5 | 0.51817
5 | 131 | 131 | 48.375 | 15.125 | 1 | 0 | 8
6 | 124 | 124 | 48.875 | 19.75 | 1 | 0 | 8 | -0.5 | -0.057197 | 4.625 | 0.4793
7 | 128 | 128 | 58 | 23.5 | 1 | 0 | 8
8 | 133 | 133 | 51 | 32.375 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0.80076 | 8.875 | 0.91975

## Late_AVG
Kymograph_Leg (k) | Average Slippage (px) | Frames | Minutes
0 | 0.74172 | 36 | 3.7308
1 | 6.2514
2 | -1.0218
3 | 6.8743
4 | 8.0241
5 | 3.9343
6 | 5.3236
7 | 12.4542
8 | 1.7232
9 | 4.4717
10 | 5.243
11 | 0.49841
12 | 1.114
13 | 4.1629
14 | -1.2002
15 | -1.164
Average | 3.5894 | 0.41061 |  | 0.11006
StdDev | 3.805 | 0.43527 |  | 0.11667
| Pixels | um |  | um/min

## Late_MAX
Kymograph_Leg (k) |  | Frames | Minutes
0 | 10.6088 | 36 | 3.7308
1 | 18.7746
2 | 12.9609
3 | 20.6968
4 | 25.4202
5 | 17.9768
6 | 23.2892
7 | 22.8502
8 | 15.0289
9 | 20.1502
10 | 32.2046
11 | 11.8369
12 | 15.5244
13 | 27.2278
14 | 10.686
15 | 7.3793
Average | 18.2885 | 2.0921 |  | 0.56077
StdDev | 6.8503 | 0.78364 |  | 0.21005
| Pixels | um |  | um/min

## Late_Particle
[6 empty] | delta_T (frame) | delta_T (min) | delta_X (px) | delta_X (um) | Velocity (um/min) |  | Slippage (um/min)
1 | 65 | 65 | 174.667 | 512 | 1
2 | 22 | 22 | 210.667 | 572 | 1 | 36 | 3.7308 | 60 | 6.8637 | 1.8397 |  | -1.7367
3 | 64 | 64 | 260 | 500 | 1
4 | 38 | 38 | 301.333 | 593.333 | 1 | 41.333 | 4.2835 | 93.333 | 10.6768 | 2.4926 |  | 0.96667
5 | 17 | 17 | 448 | 489.333 | 1
6 | 163 | 163 | 476 | 588 | 1 | 28 | 2.9017 | 98.667 | 11.287 | 3.8897 |  | 2.5852
7 | 143 | 143 | 538.667 | 497.333 | 1
8 | 129 | 129 | 570.667 | 598.667 | 1 | 32 | 3.3163 | 101.334 | 11.5921 | 3.4955 |  | 3.4955
9 | 91 | 91 | 576 | 522.667 | 1
10 | 125 | 125 | 610.667 | 577.333 | 1 | 34.667 | 3.5927 | 54.666 | 6.2535 | 1.7406 |  | 1.7406
11 | 147 | 147 | 673.333 | 461.333 | 1
12 | 75 | 75 | 702.667 | 589.333 | 1 | 29.334 | 3.04 | 128 | 14.6426 | 4.8167 |  | 4.8167
13 | 125 | 125 | 734.667 | 444 | 1
14 | 127 | 127 | 773.333 | 593.333 | 1 | 38.666 | 4.0071 | 149.333 | 17.0829 | 4.2632 |  | 4.2632
15 | 127 | 127 | 776 | 525.333 | 1
16 | 125 | 125 | 806.667 | 600 | 1 | 30.667 | 3.1781 | 74.667 | 8.5415 | 2.6876 |  | 2.6876
17 | 125 | 125 | 848 | 489.333 | 1
18 | 6 | 6 | 874.667 | 592 | 1 | 26.667 | 2.7636 | 102.667 | 11.7446 | 4.2498 |  | 4.2498
19 | 126 | 126 | 877.333 | 482.667 | 1
20 | 48 | 48 | 909.333 | 596 | 1 | 32 | 3.3163 | 113.333 | 12.9647 | 3.9094 |  | 3.9094
21 | 125 | 125 | 950.667 | 469.333 | 1
22 | 98 | 98 | 1001.333 | 557.333 | 1 | 50.666 | 5.2507 | 88 | 10.0668 | 1.9172 |  | 1.9172
23 | 55 | 55 | 1040 | 473.333 | 1
24 | 125 | 125 | 1098.667 | 582.667 | 1 | 58.667 | 6.0799 | 109.334 | 12.5073 | 2.0572 |  | 2.0572
25 | 14 | 14 | 1132 | 450.667 | 1
26 | 16 | 16 | 1185.333 | 570.667 | 1 | 53.333 | 5.5271 | 120 | 13.7274 | 2.4837 |  | 2.4837
27 | 123 | 123 | 1229.333 | 456 | 1
28 | 23 | 23 | 1264 | 505.333 | 1 | 34.667 | 3.5927 | 49.333 | 5.6434 | 1.5708 |  | 1.5708
29 | 58 | 58 | 1328 | 476 | 1
30 | 81 | 81 | 1364 | 544 | 1 | 36 | 3.7308 | 68 | 7.7789 | 2.085 |  | 2.085
31 | 125 | 125 | 1448 | 454.667 | 1
32 | 122 | 122 | 1481.333 | 562.667 | 1 | 33.333 | 3.4544 | 108 | 12.3547 | 3.5765 |  | 3.5765
33 | 125 | 125 | 1537.333 | 501.333 | 1
34 | 37 | 37 | 1582.667 | 564 | 1 | 45.334 | 4.6981 | 62.667 | 7.1688 | 1.5259 |  | 1.5259
35 | 52 | 52 | 1628 | 508 | 1
36 | 67 | 67 | 1657.333 | 542.667 | 1 | 29.333 | 3.0399 | 34.667 | 3.9657 | 1.3046 |  | 1.3046
[11 empty] | AverageSlippage | 2.4166
[11 empty] | StdDev | 1.5419
37 | 74 | 74 | 174.667 | 497.333 | 1
38 | 148 | 148 | 206.667 | 501.333 | 1 | 32 | 3.3163 | 4 | 0.45758 | 0.13798
39 | 68 | 68 | 260 | 484 | 1
40 | 68 | 68 | 301.333 | 468 | 1 | 41.333 | 4.2835 | -16 | -1.8303 | -0.4273
41 | 145 | 145 | 448 | 448 | 1
42 | 32 | 32 | 476 | 482.667 | 1 | 28 | 2.9017 | 34.667 | 3.9657 | 1.3667
43 | 146 | 146 | 538.667 | 470.667 | 1
44 | 145 | 145 | 570.667 | 494.667 | 1 | 32 | 3.3163 | 24 | 2.7455 | 0.82788
45 | 149 | 149 | 574.667 | 500 | 1
46 | 129 | 129 | 612 | 512 | 1 | 37.333 | 3.8689 | 12 | 1.3727 | 0.35481
47 | 28 | 28 | 672 | 469.333 | 1
48 | 52 | 52 | 704 | 548 | 1 | 32 | 3.3163 | 78.667 | 8.9991 | 2.7136
49 | 66 | 66 | 736 | 420 | 1
50 | 52 | 52 | 768 | 464 | 1 | 32 | 3.3163 | 44 | 5.0334 | 1.5178
51 | 66 | 66 | 770.667 | 473.333 | 1
52 | 145 | 145 | 805.333 | 536 | 1 | 34.666 | 3.5926 | 62.667 | 7.1688 | 1.9955
53 | 147 | 147 | 848 | 438.667 | 1
54 | 64 | 64 | 877.333 | 449.333 | 1 | 29.333 | 3.0399 | 10.666 | 1.2201 | 0.40138
55 | 29 | 29 | 878.667 | 456 | 1
56 | 65 | 65 | 909.333 | 481.333 | 1 | 30.666 | 3.178 | 25.333 | 2.898 | 0.91188
57 | 145 | 145 | 952 | 420 | 1
58 | 65 | 65 | 1002.667 | 496 | 1 | 50.667 | 5.2508 | 76 | 8.694 | 1.6558
59 | 145 | 145 | 1038.667 | 429.333 | 1
60 | 65 | 65 | 1098.667 | 460 | 1 | 60 | 6.218 | 30.667 | 3.5082 | 0.56419
61 | 64 | 64 | 1132 | 408 | 1
62 | 144 | 144 | 1188 | 462.667 | 1 | 56 | 5.8035 | 54.667 | 6.2536 | 1.0776
63 | 65 | 65 | 1228 | 418.667 | 1
64 | 147 | 147 | 1266.667 | 449.333 | 1 | 38.667 | 4.0072 | 30.666 | 3.508 | 0.87544
65 | 144 | 144 | 1328 | 422.667 | 1
66 | 64 | 64 | 1365.333 | 441.333 | 1 | 37.333 | 3.8689 | 18.666 | 2.1353 | 0.55191
67 | 144 | 144 | 1449.333 | 445.333 | 1
68 | 144 | 144 | 1482.667 | 448 | 1 | 33.334 | 3.4545 | 2.667 | 0.30509 | 0.088317
69 | 28 | 28 | 1537.333 | 460 | 1
70 | 51 | 51 | 1581.333 | 457.333 | 1 | 44 | 4.5599 | -2.667 | -0.30509 | -0.066908
71 | 145 | 145 | 1630.667 | 476 | 1
72 | 36 | 36 | 1658.667 | 484 | 1 | 28 | 2.9017 | 8 | 0.91516 | 0.31538

## Late_AVG_6leg
k | Slippage
0 | 0.53648
1 | 5.5659
2 | 3.6142
3 | -0.053562
4 | 0.67806
5 | 1.0998
Average | 1.9068
2.1994

## Late_MAX_6leg
k | MAX Slippage
0 | 0.69152
1 | 5.5375
2 | 3.6142
3 | -0.038556
4 | 0.67625
5 | 1.0998
Average | 1.9301
StdDev | 2.1689

## Late_Particle_6leg
[6 empty] | delta_T (frame) | delta_T (min) | delta_X (px) | delta_X (um) | Velocity (um/min) |  | Slippage (um/min)
1 | 126 | 126 | 350 | 240 | 1
2 | 62 | 62 | 390 | 295 | 1 | 40 | 4.1453 | 350 | 40.0382 | 9.6586 |  | 9.6586
3 | 125 | 125 | 579 | 234 | 1
4 | 123 | 123 | 630 | 292 | 1 | 51 | 5.2853 | 350 | 40.0382 | 7.5754 |  | 0.28422
5 | 125 | 125 | 827 | 211 | 1
6 | 127 | 127 | 874 | 324 | 1 | 47 | 4.8708 | 437 | 49.9906 | 10.2634 |  | 5.5361
7 | 127 | 127 | 1074 | 216 | 1
8 | 78 | 78 | 1117 | 289 | 1 | 43 | 4.4562 | 362 | 41.411 | 9.2928 |  | 0.81436
9 | 123 | 123 | 1322 | 196 | 1
10 | 42 | 42 | 1371 | 263 | 1 | 49 | 5.078 | 330 | 37.7503 | 7.434 |  | -0.6325
11 | 124 | 124 | 1550 | 214 | 1
12 | 124 | 124 | 1590 | 290 | 1 | 40 | 4.1453 | 366 | 41.8686 | 10.1002 |  | 4.8339
[11 empty] | Average | 3.4158
[11 empty] | StdDev | 3.9609
13 | 50 | 50 | 350 | 225 | 1
14 | 142 | 142 | 388 | 238 | 1 | 38 | 3.9381 | 251 | 28.7131 | 7.2912
15 | 138 | 138 | 581 | 189 | 1
16 | 144 | 144 | 627 | 193 | 1 | 46 | 4.7671 | 197 | 22.5358 | 4.7273
17 | 138 | 138 | 827 | 191 | 1
18 | 171 | 171 | 874 | 276 | 1 | 47 | 4.8708 | 361 | 41.2966 | 8.4785
19 | 124 | 124 | 1077 | 171 | 1
20 | 136 | 136 | 1116 | 228 | 1 | 39 | 4.0417 | 285 | 32.6026 | 8.0665
21 | 134 | 134 | 1322 | 161 | 1
22 | 139 | 139 | 1370 | 195 | 1 | 48 | 4.9744 | 229 | 26.1965 | 5.2663
23 | 140 | 140 | 1549 | 169 | 1
24 | 134 | 134 | 1591 | 189 | 1 | 42 | 4.3526 | 209 | 23.9086 | 5.4929

## Late_Manual
| Min | Max | X | Y |  | Frame |  |  | delta_X | delta_Y | Distance_Travelled | Distance (um) | delta_T (min) | Velocity | Slippage
1 | 304 | 304 | 113.5 | 264.25 | 2 | 5 | 0 | 16
2 | 234 | 234 | 116.5 | 263.75 | 2 | 6 | 0 | 16
3 | 154 | 154 | 123.75 | 266.75 | 2 | 7 | 0 | 16
4 | 189 | 189 | 130 | 273.75 | 2 | 8 | 0 | 16
5 | 155 | 155 | 130.5 | 269.5 | 2 | 9 | 0 | 16
6 | 189 | 189 | 134.5 | 273.5 | 2 | 10 | 0 | 16
7 | 169 | 169 | 141 | 277.75 | 2 | 11 | 0 | 16
8 | 194 | 194 | 148 | 279.75 | 2 | 12 | 0 | 16 | 34.5 | 15.5 | 37.822 | 4.3266 | 0.72543 | 5.9642 | 0.95238
1 | 222 | 222 | 137.25 | 337.75 | 1 | 15 | 0 | 4
2 | 184 | 184 | 168.5 | 322.5 | 1 | 26 | 0 | 4 | 31.25 | -15.25 | 34.7725 | 3.9778 | 1.8654 | 2.1324 | 0.17146
6 | 173 | 173 | 117.25 | 328.5 | 1 | 23 | 0 | 5
7 | 187 | 187 | 144.75 | 312.75 | 1 | 30 | 0 | 5 | 27.5 | -15.75 | 31.6909 | 3.6253 | 1.969 | 1.8411 | 0.02515
1 | 162 | 162 | 174.75 | 369.75 | 1 | 2 | 0 | 4
2 | 157 | 157 | 177.75 | 341.25 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | -28.5 | 28.6575 | 3.2783 | -0.41453 | -7.9083 | -0.5106
1 | 226 | 226 | 131.5 | 322.5 | 1 | 17 | 0 | 4
2 | 162 | 162 | 146.75 | 321 | 1 | 24 | 0 | 4 | 15.25 | -1.5 | 15.3236 | 1.7529 | 0.10363 | 16.9149 | 3.0727
[14 empty] | Average Slippage | 0.74222
[14 empty] | StdDev | 1.404
9 | 269 | 269 | 114.25 | 265.5 | 2 | 5 | 0 | 16
10 | 261 | 261 | 115.25 | 265.5 | 2 | 6 | 0 | 16
11 | 347 | 347 | 118.25 | 269 | 2 | 7 | 0 | 16
12 | 250 | 250 | 122.25 | 270.25 | 2 | 8 | 0 | 16
13 | 234 | 234 | 126.25 | 270.5 | 2 | 9 | 0 | 16
14 | 199 | 199 | 133 | 272.25 | 2 | 10 | 0 | 16
15 | 217 | 217 | 139.5 | 275.25 | 2 | 11 | 0 | 16
16 | 265 | 265 | 144.5 | 275.25 | 2 | 12 | 0 | 16 | 30.25 | 9.75 | 31.7825 | 3.6358 | 0.72543 | 5.0118
3 | 137 | 137 | 132.5 | 338.75 | 1 | 15 | 0 | 4
4 | 144 | 144 | 164 | 333.25 | 1 | 26 | 0 | 4 | 31.5 | -5.5 | 31.9766 | 3.658 | 1.8654 | 1.961
8 | 144 | 144 | 117.75 | 326.25 | 1 | 23 | 0 | 5
9 | 175 | 175 | 144.75 | 310.5 | 1 | 30 | 0 | 5 | 27 | -15.75 | 31.258 | 3.5758 | 1.969 | 1.816
3 | 159 | 159 | 177.25 | 375.25 | 1 | 2 | 0 | 4
4 | 133 | 133 | 179 | 348.5 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1.75 | -26.75 | 26.8072 | 3.0666 | -0.41453 | -7.3977
3 | 136 | 136 | 111.25 | 316.5 | 1 | 17 | 0 | 4
4 | 124 | 124 | 123.75 | 317.5 | 1 | 24 | 0 | 4 | 12.5 | 1 | 12.5399 | 1.4345 | 0.10363 | 13.8421